Доповідна записка

про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років та хід підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період

2019-2020 років.

Опалювальний сезон 2018-2019 років у цілому по Недригайлівському району завершився задовільно без ускладнень та без виникнення аварійних ситуацій. Виконуючи розпорядження голови районної державної адміністрації «Про підсумки  проходження опалювального сезону 2017-2018 років та підготовку галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» та  «Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери   району до роботи  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» усі установи та організації району  належним чином поставились до підготовки підвідомчих об’єктів до роботи  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

У 2018 році встановлено твердопаливний котел в АЗПСМ с. Деркачівка на суму 14,6 тис. грн. Придбано та встановлено твердопаливний котел в ФАП с. Саєво на суму 11,6 тис. грн. та проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень, ремонт підлоги, ремонт вхідних дверей та ремонт покрівлі на суму 9,5 тис. грн.  Проведено поточний ремонт АЗПСМ с. Вільшана на суму 57,8 тис. грн. У АЗПСМ смт Терни проводився капітальний ремонт покрівлі та фасаду на суму 967,4 тис. грн. Проведено утеплення покрівлі Тернівської школи мистецтв на суму  270,4 тис. грн., а також був проведений значний обсяг робіт на інших об’єктах бюджетної сфери.

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів постановою Уряду від 17 жовтня 2011 року № 1056 затверджено механізм відшкодування частини суми кредиту, залученого населенням на енергоефективні заходи  відповідно до Державної програми з енергозбереження. У рамках державної підтримки населення для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках у Недригайлівському районі через відділення філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» населенням у 2018 році було отримано 31 кредит  на загальну суму  515 557   грн. та 4 кредити на загальних підставах  на  суму 85 335 грн.

У поточному році в рамках державної підтримки населення для впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках у Недригайлівському районі через відділення філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» населенням отримано 8 кредитів  на загальну суму 138 555 гривень.

У підпорядкованих  закладах відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації опалювальний сезон пройшов на належному рівні.

На балансі відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Недригайлівської  районної державної адміністрації  в наявності модульна котельна Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст., яка працює на природному газі з котлами «Хорст 80» загальною потужністю 320 кВт, а також топкова Тернівської школи мистецтв, яка працює на твердому паливі.

2

Відділом освіти, туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації укладені угоди на 2019 рік: на постачання електричної енергії з ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» та на постачання природного газу  з ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП».

Станом на 10.05.2019 по бюджетним установам розробляються заходи з підготовки закладів до нового опалювального сезону. По Тернівській ЗОШ І-ІІІ ступенів заплановано провести поточний ремонт газової котельні та провести повірку лічильника природного газу. По Тернівській дитячій школі мистецтв  заплановано замінити твердопаливний котел на придбання якого виділені сесією районної ради кошти в сумі 70 000 грн. Потреба в паливі складає 30 т торфобрикетів та 38 м3 дров. По Тернівському  ДНЗ ясла-садочок «Теремок» потреба дров складає 80 м3, в наявності 10 м3, по Засульському ДНЗ «Червона шапочка» в минулому опалювальному сезоні було використано 111 м3 дров, на опалювальний сезон 2019-2020 років завезено дрова в кількості 120 м3 дров.

Заборгованість по відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації  за спожиті енергоносії відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, у тому числі Недригайлівську центральну районну лікарню, 7 медичних амбулаторій загальної практики, 29 ФАП і ФП. З них: Недригайлівська центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 2 медичні амбулаторії загальної практики та 2 ФП на газовому опаленні, 5 на електричному опаленні, АЗПСМ в с. Вільшана має газові і твердопаливні котли, решта закладів має твердопаливні котли.

У цілому по закладах охорони здоров’я осінньо-зимовий період  2018-2019 років пройшов задовільно, без зауважень та аварій на системах теплопостачання, твердим паливом всі заклади були забезпечені в достатній кількості. Опалювальний сезон на об’єктах КНП «Недригайлівський районний центр ПМСД» у 2018 році розпочався своєчасно, були  розроблені заходи та здійснювався постійний контроль за їх виконанням. На всі об’єкти було отримано паспорти готовності до опалювального сезону 2018-2019 років. Дровами були забезпечені в повному обсязі, що дало можливість дотримуватись температурного режиму та санітарних норм. По комунальному некомерційному підприємству  «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на новий опалювальний період 2019-2020 років розроблений план заходів.  Зокрема, у співпраці з виконкомами сільських та селищних рад необхідно провести  заготівлю дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. Для придбання дров необхідні кошти в сумі 291,7 тис. грн. З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років заплановано придбання та встановлення 10 віконних блоків по АЗПСМ в с. Вільшана на суму 50,0 тис. грн. та терапевтичних кабінетів – 7 віконних блоків на суму 35,0 тис. грн.,  Провести повірку газосигналізаторів,  димових та вентиляційних каналів.

У Недригайлівській центральній районній лікарні минулий опалювальний період  пройшов без виникнення аварійних ситуацій. У плані підготовки до нового

3

опалювального сезону 2019-2020 років заплановано провести обстеження системи теплопостачання та виконати  утеплення вікон.

Станом  на 01.05.2019 року  субсидією на житлово-комунальні послуги користувалось 4733 сім'ї в районі. У поточному році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено кошти в сумі 34369,7 тис. гривень. Сума нарахованих субсидій з початку року склала 26 406,5 тис. гривень.

Для надання  населенню району  субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в районному бюджеті на поточний рік передбачено 2 782,4 тис. грн. З початку року управлінням праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації  таку субсидію призначено 415 сім’ям на загальну суму 1 149,8 тис. гривень, з них кошти отримали 338 сімей на суму 969,7 тис. грн. Середній розмір субсидії на тверде  паливо та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає  2770  гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 внесено зміни в  Положення про порядок призначення житлових субсидій. У зв’язку з цим проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності  подання отримувачами субсидій у встановлених випадках нових заяв і декларацій для розгляду питання призначення субсидії на наступний період.

У 2019 році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій  передбачено 6 000,0 тис. гривень., та на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу –  360,0 тис. гривень.

Станом на 01.05.2019 року використано на природній газ – 3 430,8 тис. грн., електропостачання – 61,4 тис. грн., водопостачання і водовідведення –11,2 тис. грн., тверде паливо – 130,5 тис. грн., скраплений газ -7,6 тис. грн.

Станом на 01.05.2019 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами складає 388,0 тис. гривень.

Аналізуючи стан проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років по КП «Недригайлівводосервіс» можна сказати, що системи водопостачання та водовідведення в основному працювали стабільно. Всі об’єкти підприємства опалювалися твердим паливом. З метою своєчасної підготовки до нового осінньо-зимового періоду по підприємству розроблені та затверджені заходи. Постійно проводиться  ревізія засувок на водогінній мережі. По вулиці Олега Кошового та провулку Сумський проведені ремонтні роботи водопровідної мережі, замінено водопровідну магістраль протяжністю 240 м, також замінено 60 м водопровідної труби по вулиці Ювілейна. Проведені ремонтні роботи на КНС вул. Ювілейна та вул. Олега Кошового, а також виконано ряд інших робіт.

У ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» за час проходження опалювального сезону аварійних ситуацій не відбулося, системи тепло- і водопостачання працювали у звичайному режимі, підтримувався відповідний температурний режим.  На сьогодні проводиться підготовка закладу до нового осінньо-зимового періоду, заплановано провести роботи по заміні системи опалення в навчальному корпусі та промивці тепломережі.

Недригайлівська дільниця філії «Роменський РЕМ» з відповідальністю віднеслась до підготовки та до роботи електричних мереж в минулому осінньо-

4

зимовому періоді. Проводився контроль за дотриманням доведених до району граничних рівнів електричної енергії та потужності. На сьогодні Недригайлівською дільницею  розроблені заходи по підготовці до нового осінньо-зимового періоду з термінами виконання та відповідальними особами і проводяться роботи на підвідомчих об’єктах. З початку року виконаний ремонт 22 трансформаторних підстанцій (ТП-10/,04 кВ), замінено 1,98 км дротів, при плані 3,32 км,  проведено перетягування дротів протяжністю 5,56 км, розчищено 14,98 км трас ліній електропередач (ЛЕП).

Розроблений та затверджений комплексний план організаційно-технічних заходів по підготовці до безперебійної роботи об’єктів електрозв’язку станційно-лінійній дільниці № 3 (смт Недригайлів) РЦТ № 314 м. Ромни Сумської філії ПАТ «Укртелеком».  Для забезпечення дизель-генератора у випадку аварійних ситуацій в наявності добовий запас палива в кількості 360 л дизельного пального та 20 л бензину для бензоагрегату. Заплановано виконати поточний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі.

У осінньо-зимовий період 2018-2019 років з метою стабільної роботи філії «Недригайлівський райавтодор», а також для забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту були розроблені заходи та визначені відповідальні працівники. Працівниками філії проводилися роботи по очистці від снігу автодоріг району, було  заготовлено 2500 т піску з якого приготовлено протиожеледну суміш та при цьому використано 210 т технічної солі. Для підготовки до нового осінньо-зимового періоду по філії «Недригайлівський райавтодор» необхідно буде підготувати 8 одиниць техніки, заготовити  технічну сіль та пісок.

У 2018 році на території району виконані роботи на автодорогах С 191021               с. Курмани – с. Березняки та С 191020 с. Кулішівка – Костянтинів – Курмани, використано кошти в сумі 400,0 тис. грн., з них 200,0 тис. грн. кошти Курманівської сільської ради (співфінансування) та 200,0 тис. грн. кошти Служби автомобільних доріг у Сумській області, а також виконаний поточний ремонт вулиць по                          с. Березняки на суму 400,0 тис. грн.,площею 305,15 м2,  та виконаний ремонт вулиць по   с. Курмани площею  346,5 м2. на суму 499,49 тис. грн.

У межах селища Терни був виконаний поточний ремонт протяжністю 4,5 км  (900 м2) вартість 450,0 тис. грн..

Проведений  поточний ремонт автодороги Гадяч-Терни-Білопілля протяжністю 2,5 км вартість 170,0 тис. грн., в т.ч. в межах с. Сакуниха 1 км (120 м2) вартість 50,0 тис. грн.

Засульською сільською радою проведений поточний ремонт 2 вуличних доріг в с. Засулля, протяжністю 0,8 км на суму – 17,0 тис. грн., а також по с. Засулля виконаний ремонт на 68 тис. грн., по с. Баба – на 131 тис. грн.

У поточному році філією «Недригайлівський райавтодор» виконаний першочерговий ямковий ремонт автодоріг в межах району, а саме: Батурин - Конотоп - Суми  1161 м2  на суму 868 тис. грн., Вільшана-Білоярське – 1530 м2 на  суму 800 тис. грн. (співфінансування 400 тис. грн. Вільшанської ОТГ та 400 тис. грн. ДП «Дороги Сумщини») та автодорога Курмани - Березняки -  226 м2 на суму 95,0 тис. грн.

5

У осінньо-зимовий період 2019-2020 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в                         10 приміщеннях, свині в одному приміщенні, птицю в 8 приміщеннях.

Станом на 01.05.2019 року в тваринницьких приміщеннях проводиться робота по підготовці до проведення ремонту.

Висновок: Осінньо-зимовий період 2018-2019 років в цілому по району проведено задовільно. Головним завданням управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських і селищних рад є забезпечення якісної підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Пропозиції: Начальнику відділу освіти, культури,  туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, головному лікарю комунального неприбуткового підприємства  «Недригайлівський районний центр ПМСД», рекомендувати  сільським і селищним головам до початку осінньо-зимового періоду виконати роботи по створенню достатніх запасів палива для котелень і топкових підвідомчих  бюджетних закладів та забезпечити його належне зберігання.

Керівникам установ, які фінансуються з обласного та державного бюджетів вирішити питання перед організаціями вищого рівня про 100 відсоткове фінансування витрат за енергоносії в новому опалювальному періоді.

Керівникам філії «Недригайлівський райавтодор», КП «Недригайлівводосервіс», в яких є техніка та обладнання, в разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків, рекомендувати сільським і селищним головам вирішити питання з власниками тракторної техніки щодо застосування її для проведення робіт по розчистці від снігу автомобільних доріг та вулиць населених пунктів.

Начальника відділу архітектури, будівництва,

житлово-комунального господарства,

та цивільного захисту населення

управління розвитку сільських територій

Недригайлівської районної державної

адміністрації                                                                                М.ДЯДЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                              О.ВАСИЛЬЧЕНКО