ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА

про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери району  до роботи в осінньо-зимовий період

2016-2017 років

На сьогодні пріоритетним питанням є стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років.

Питання  підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років було розглянуте на засіданні колегії райдержадміністрації у червні поточного  року та  прийняте відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації  № 350-ОД, яким було створено районний оперативний штаб по підготовці до нового осінньо-зимового періоду та затверджені заходи.

Тому на виконання вищезгаданого  розпорядження голови районної державної адміністрації, розпорядження  голови Сумської обласної державної адміністрації від 07.06.2016 року  № 291-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону  2015 – 2016 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови районної державної адміністрації було доведено до відома  всіх  селищних та сільських рад, підприємств та організацій району. Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських і селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

В наявності оперативні плани спільних дій  по локалізації можливих аварій на системах тепловодопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері. В мережу закладів культури  району входять  34 клубних заклади, 25 бібліотек, 1 дитяча музична  школа та 1 дитяча школа мистецтв. Всього налічується 47 приміщень закладів культури, з яких буде опалюватися 44 приміщення.

Потреба в  паливі на опалювальний період 2016-2017 років становить 80 тонн торфобрикету, потреба газу – 19,5 тис. м3, та 219 м3 дров. Станом на 09.09.2016   заклади культури забезпечені дровами в кількості 213 м3 що становить  100 % від потреби.

Заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію відсутня.

З метою підготовки до нового осінньо-зимового періоду проведено поточні ремонти закладів культури на суму 45,4 тис. грн. Проведено заміну 8 вікон на склопакети та замінено 2 дверей в Маршалівському СБК на суму 28,0 тис. грн., проведені поточні ремонти Деркачівського СБК, Беседівського СК та Вільшанського СБК на суму 17,4 тис. грн. Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт Тернівської дитячої школи мистецтв.

По котельнях і топкових закладів культури проведені косметичні ремонти, проведено перевірку систем опалення. Заклади які будуть опалюватися готові до опалювального періоду на 100%.

По відділу культури, туризму, національностей і релігій районної державної адміністрації   розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Відділом освіти районної державної адміністрації підготовка матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016 – 2017 років проводилася згідно розроблених заходів. Протягом 3-5 серпня робочою групою відділу освіти, Держпродспоживслужби та Недригайлівського районного сектору Управління ДСНС було здійснено об’їзд навчальних закладів, за результатами якого підписані акти готовності 25 навчальних закладів.

У всіх навчально-виховних закладах були проведені роботи по очищенню котлів, здійснено ревізію запірної арматури, теплових мереж, підживлювальних насосів, газової арматури та газового обладнання. Зокрема проведені роботи по промивці тепломережі Томашівського та Хоружівського НВК.

Згідно нормативно-правових норм проводиться  повірка контрольно-вимірювальних приладів і автоматики твердопаливних та газових котелень і топкових.

Для забезпечення нормального температурного режиму у приміщеннях установ освіти продовжується заготівля дров. Станом на 10.09.2016 в наявності   1013куб. м. дров, що складає 55 %. Завезено 143 тонни торфобрикетів.

На сьогодні відділом освіти проводяться тендерні процедури по термомодернізації будівлі Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів та газових котелень Коровинської та Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на альтернативні види палива. 13.09.2016 відбувся електронний аукціон по реконструкції будівлі Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон, утеплення фасаду). 22.09.2016 відбудеться аукціон по визначенню переможців на переведення котелень Коровинської та Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на альтернативні види.

Заборгованості за спожиту електричну енергію, природний газ не має.

По ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище з метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років проведені ремонтні роботи в котельні навчального закладу, проведено ревізію запірної арматури та електрообладнання, профілактичні роботи системи водопостачання та водовідведення, проведено ремонти майстерень, лабораторій, навчального корпусу та гуртожитків. З метою енергозбереження проведена заміна  ламп розжарювання на енергозберігаючі. Загальна вартість проведених робіт становить 450,0 тис. грн.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 3 ФП на газовому опаленні, 5 закладів на електричному опаленні, 2 ФП розміщені в приміщеннях сільських рад і опалюються централізовано, решта закладів опалюються дровами. На сьогодні всі медичні заклади підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. По центральній районні лікарні проведена промивка внутрішніх  систем опалення Проведено повірку теплообчислювача. Проводяться роботи з переутеплення  тепломережі від котельні до будівель ЦРЛ та школи.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років по КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД»  були затверджені заходи. Зокрема, у співпраці з виконкомам сільських та селищних рад проводиться  заготівля дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. Так  потреба у дровах складає 391 куб м., заготовлено станом на 10.09.2016 - 357,74 куб м.  або  91,5 %.   На сьогодні завершується поточний ремонт укосів вікон в Тернівській АЗПСМ на суму 27,154 тис. грн. Проведено технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів. Проведено навчання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в комунальному підприємстві  “Недригайлівводосервіс”. Відповідно до розроблених заходів постійно проводиться санітарний аналіз якості води. Недригайлівським                                  відділенням Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр                                              Держсанепідслужби України» відбираються зразки по кожному водогону в смт Недригайлів та с. Засулля. Проводиться утеплення та ремонт пічного опалення побутових приміщень очисних споруд та каналізаційно-насосної станції по вул. Горького. Постійно проводиться ревізія засувок на водогінній мережі. Проведено очищення від мулу компактних установок на очисних спорудах. Підприємством на сьогодні для опалення не використовується природний газ, взв’язку з чим економія коштів складає близько 50,0 тис. грн. за опалювальний період.  Всі роботи по підготовці підприємства до осінньо-зимового періоду будуть завершені до 01 жовтня 2016 року.

Станом на 09.09.2016 року субсидіями на житлово-комунальні послуги користується 5717 сімей району, крім того 890 сім’ям в поточному місяці буде здійснено автоматичне призначення субсидій. В жовтні місяці управлінням праці та соціального захисту населення буде проводитися масовий  перерахунок субсидії на опалювальний період 2016-2017 років без звернень.

В поточному  році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено кошти в сумі  25 183,9 тис. грн., з початку року нараховано 49 606,5 тис. грн.

Станом на 01.09.2016 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги складає 49,705,2 тис. грн.

Для надання населенню району в 2016 році субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 1 160,7 тис. грн. З початку року готівкові субсидії призначені 1101 сім’ї на загальну суму 1787,2 тис. грн., з них кошти отримали 553 сімей. Середній розмір субсидії на тверде палива та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 1623 гривні.  Заборгованість складає 876,1 тис. грн.

В поточному році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 23 930,0 тис. грн., та надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 336,1 тис. грн.

Станом на 01.09.2016 року використано на природній газ – 7835,69 тис. грн., на електропостачання – 368,8 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 29,9 тис. грн., на тверде паливо – 180,71тис. грн., скраплений газ – 16,8 тис. грн.

Станом на 01.09.2016 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами  складає 4105,2 тис. грн.

Забезпечення району електричною енергією  здійснює філія «Недригайлівський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго». По філії видане розпорядження № 08/128 «Про підготовку електричних мереж філії «Недригайлівський РЕМ» до роботи в ОЗП 2016-2017 років, розроблені заходи з термінами їх виконання і відповідальними особами. Станом на 08.09.2016 року  розчищено 42,39 км трас ліній електропередач. Проведено заміну опор повітряних ліній в кількості 67 шт., проведений ремонт 39 трансформаторних підстанцій, проведена заміна проводів (в 1 провід) довжиною 8,687 км, та проведено перетягування проводів довжиною 13,04 км. Виконаний капітальний ремонт ПС 35/10кВ «Терни». Виконується ремонт і підготовка автотранспорту та спецмеханізмів  до роботи в осінньо-зимовий період.

По Недригайлівському цеху газового господарства Роменського УЕГГ також проводиться робота по підготовці до осінньо-зимового періоду. Відповідно до затверджених планів та графіків  проводяться роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, газопроводів всіх тисків та внутрішньо будинкової системи газопостачання багатоквартирних будинків і будинків приватного сектору.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду  філія “Недригайлівський райавтодор”. При недостатньому фінансування дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень, котельні. На сьогодні є проблемними питаннями: відсутність паливно-мастильних матеріалів, відсутність коштів на придбання акумуляторів та  запасних частин для техніки. Філією до ДП “Сумський облавтодор” 02.09.2016 року подано заявку у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні в наявності залишок з минулого року – 93 куб м. протиожеледних матеріалів. Потреба 1100 м3.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду станційно-лінійна дільниця № 3 (смт. Недригайлів) РЦТ № 314 м. Ромни Сумської                                                   філії  ВАТ «Укртелеком». Виконаний капітальний ремонт покрівлі даху адмінбудівлі площею 160 кв. метрів.  З метою забезпечення безперебійної роботи центральної АТС згідно нормативів мається 16-ти годинний запас палива.

В осінньо-зимовий період 2016-2017 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 10 приміщеннях, свиней в одному приміщенні, птицю в 8 приміщеннях. Станом на 06.09.2016 року залишалися не підготовленими 3 приміщення для великої рогатої худоби по ТОВ АФ «Хоружівка», де ведуться роботи по ремонту, які планується завершити до 01 жовтня 2016 року. Решта приміщень відремонтовані, побілені та продезинфіковані.

Підготовка житлово-комунального господарства та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років практично завершується і перебуває на постійному контролі районної державної адміністрації.

Висновок: в цілому основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: З метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років керівникам бюджетних установ району, рекомендувати сільським і селищним головам:

- до 01.10.2016 завершити роботи по заготівлі твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери,  а також пільгових категорій громадян.

- до 01.10.2016 провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів

- до 01.10.2016 провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом.

- до 10.10.2016 укласти договори на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів.

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових.

- Відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації до 15.10.2016 завершити заготівлю твердого палива для опалення навчальних закладів.

- Керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленському А.В., КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

В.о. начальника відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ, будівництва та розвитку

інфраструктури  Недригайлівської районної

державної  адміністрації                                                       В.І. Луценко

Погоджено:

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                         О.І. Васильченко