Доповідна записка

про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери району  до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років

На сьогодні пріоритетним питанням є стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

Питання  підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років було розглянуте на засіданні колегії районної державної адміністрації у травні поточного  року та  прийняте відповідне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації № 282-ОД, яким було утворено районний оперативний штаб по підготовці до осінньо-зимового періоду та затверджені заходи.

На виконання вищезгаданого  розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації, розпорядження  голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.05.2018 року  № 282-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону  2017 – 2018 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації було доведено до відома  всіх  селищних, сільських рад, підприємств та організацій району. Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських, селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

Розроблено оперативні плани спільних дій  щодо локалізації можливих аварій на системах тепло- водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері. До мережі закладів культури  Недригайлівського району входять 11 клубних закладів, 9 бібліотек та 1 школа естетичного виховання дітей. З 18 приміщення закладів культури буде опалюватися – 17 приміщень. Не опалюється Тернівський СБК.

По відділу культури, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації в наявності топкова Тернівської школи мистецтв - будівля та топкова підготовлені до нового опалювального періоду. На опалювальний період 2018-2019 років потреба в паливі становить -  89,3 м3 дров. Заготовлено 50 % дров від потреби. По Тернівській школі мистецтв потреба дров складає 40 м3, торфобрикету – 30 т. Згідно плану -  завезення дров у вересні місяці, а торфобрикету у жовтні (всі закупівлі через систему «Prozorro»). Капітального ремонту потребують Мелешківський СК та Тернівський СБК, продовжується капітальний ремонт Тернівської школи мистецтв,  проведено утеплення покрівлі закладу, вартість 270,4 тис. гривень.

По котельнях і топкових закладів культури проведені косметичні ремонти, проведено перевірку систем опалення.

По відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації   розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію відсутня.

По відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації в наявності одна модульна котельна Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст., яка працює на природному газі з котлами «Хорст 80» загальною потужністю 320 кВт. У листопаді минулого року в котельні Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. була проведена реконструкція вузла обліку природного газу згідно розробленої проектно-кошторисної документації та вимог ПАТ «Сумигаз» (встановлення засобів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу та встановлення єдиного вузла обліку газу.). На сьогодні вузол обліку природного газу перебуває на повірці. Здійснюються заходи щодо підготовки необхідних документів на оформлення дозволів на пуск газу. Забезпеченість дровами Засульського ДНЗ – 120 м3 при потребі 100, по Тернівському ДНЗ та Курманівському ДНЗ забезпеченість дровами складає 100 % від потреби. За кошти Курманівської сільської ради проведені роботи по заміні вікон на склопакети на суму 23,0 тис. гривень.

Заборгованості за спожиту електричну енергію, природний газ не має.

Котельня ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» підготовлена до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та було замінено 300 м теплотраси. Система заповнена водою і пройшла випробування.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 2 ФП на газовому опаленні, 5 закладів на електричному опаленні, 2 ФП розміщені в приміщеннях сільських рад і опалюються централізовано, решта закладів опалюються дровами. На сьогодні всі медичні заклади підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. По центральній районній лікарні план заходів з підготовки приміщень до роботи в опалювальний період виконано в повному обсязі. Відповідальна особа за теплопостачання закладу пройшла навчання з питань експлуатації теплових установ і мереж. Проведена повірка лічильників тепла і води у червні минулого року, термін наступної повірки у червні 2021 року. Теплопостачальною організацією ТОВ «Екотепло» проведено гідравлічні випробовування опалювальної системи закладу. Підписані  16.08.2018 акти готовності Недригайлівської ЦРЛ до опалювального періоду 2018-2019 років.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років по КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД»  були затверджені заходи. Зокрема, у співпраці з виконкомами сільських, селищних рад проводиться  заготівля дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. Станом на 12.09.2018 року при потребі 420  м3 дров, заготовлено 81 %  від потреби. 14.08.2018 року було укладено договір з ДП «Недригайлівський агролісгосп» на поставку дров на всю необхідну кількість. Проведено технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів на суму 0,5 тис. грн. та повірку газоаналізаторів на суму 0,9 тис. грн.  Проведено навчання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж. За депутатські кошти придбані металопластикові вікна проведено заміну у ФП с. Курмани на суму 15,0 тис. грн. Придбано та встановлено твердопаливний котел у ФП с. Зеленківка на суму 9.5 тис. грн., проведено заміну  вхідних дверей на суму 1,1 тис. грн. та встановлено новий твердопаливний котел у ФП с. Віхове, проведений поточний ремонт покрівлі на суму 4,0 тис. грн. у ФАП с. Саєво. Проведений капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища та капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі АЗПСМ смт Терни на суму 217,4 тис. гривень. Також з районного бюджету виділені кошти в сумі 750,0 тис. гривень для проведення капітального ремонту фасаду  будівлі АЗПСМ смт Терни.

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в комунальному підприємстві  «Недригайлівводосервіс». Відповідно до розроблених заходів постійно проводиться санітарний аналіз якості води. Недригайлівським районним лабораторним відділенням Роменського міськрайонного відділу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» відбираються зразки по кожному водогону в смт Недригайлів та с. Засулля. Проведено  ремонт покрівлі на приміщеннях очисних споруд та каналізаційно-насосної станції. Постійно проводиться ревізія  засувок  на  водогінній  мережі.  Відремонтовано  напірний  колектор  центральної  насосної  каналізаційної  станції. Замінено  насосний  агрегат  СД- 50/56.

По  вул. Зарудка  та  провулку  Зарудка  проведені  ремонтні  роботи    водопровідної  мережі.  Проведено  ремонтні  роботи  на  очисних  спорудах  в смт Недригайлів, а  саме  ремонт  компактної  установки  № 2,  заміна  стічних  труб довжиною – 40 м. У всіх опалювальних приміщеннях  підприємства  установлено  твердопаливні  котли. На  даний  час  підприємством  не  використовується  жодного  кубічного метру газу, завдяки  чому  за  опалювальний  період  економія  коштів  складає  близько 60 тис. грн. Заготовлено  35 м3 дров. Ведуться  ремонтні  роботи  на  КНС вул. Ювілейна.

Роботи  по  підготовці  підприємства  до  осінньо-зимового  періоду будуть  проведені  згідно  затверджених  заходів, а  саме  до 1 жовтня  2018 року.

Станом  на 01.09.2018 року субсидіями на житлово-комунальні послуги користується  480 сімей району. У жовтні місяці управлінням праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації  буде проведено розрахунок субсидій на опалювальний період з 16 жовтня 2018 по 15 квітня 2019 року.

У поточному році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено кошти в сумі 73 194,7 тис. гривень, з початку року нараховано 31 440,0 тис. гривень. Станом на 01.09.2018 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають  комунальні послуги, складає 1 081,5 тис. гривень.

Для надання населенню району субсидій  на придбання твердого палива та скрапленого газу    в бюджеті на поточний рік передбачено 2 886, 2 тис. гривень. З початку року готівкову субсидію призначено 799 сім’ям на загальну суму 2361,5 тис. гривень., з них кошти отримали 652 сім’ї. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 2956 гривень. Заборгованість становить 415,2 тис. гривень.

Станом на 01.09.2018 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами складає 272,1 тис. гривень. Заборгованість по твердому паливу та скрапленому газу становить 70,5 тис. гривень.

У 2018 році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій  передбачено 4 207,2 тис. гривень. та на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу –  358,2 тис. гривень.

Забезпечення району електричною енергією  здійснює філія «Недригайлівський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго». По філії видане розпорядження № 08/152 «Про підготовку електричних мереж філії «Недригайлівський РЕМ» до роботи в ОЗП 2018-2019 років, розроблені заходи з термінами їх виконання і відповідальними особами. Станом на 01.09.2018 року  розчищено 32,98 км трас ліній електропередач. Проведено заміну опор повітряних ліній в кількості 68 шт., проведений ремонт 39 трансформаторних підстанцій, проведена заміна дротів (у 1 дріт) довжиною 6,79 км та проведено перетягування дротів довжиною 16,6 км. Виконаний капітальний ремонт ПС 35/10 кВ «Хоружівка». Виконується ремонт і підготовка автотранспорту та спецмеханізмів  до роботи в осінньо-зимовий період.

По службі експлуатації систем газопостачання відповідно до затверджених планів та графіків  проводяться роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, газопроводів всіх тисків та внутрішньобудинкової системи газопостачання багатоквартирних будинків і будинків приватного сектору.

Проводиться підготовку до проходження осінньо-зимового періоду  по філії «Недригайлівський райавтодор». При недостатньому фінансуванні дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень, котельні. На сьогодні є проблемними питаннями: повна відсутність паливно-мастильних матеріалів, відсутність коштів на придбання акумуляторів та  запасних частин для техніки. Філією до ДП «Сумський облавтодор» 02.08.2018 року подано заявку у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні в наявності залишок з минулого року 30 т протиожеледних матеріалів. Потреба 2000 т грунтопіску та 280 т технічної солі.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду станційно-лінійна дільниця № 3 (смт Недригайлів) РЦТ № 314 м. Ромни Сумської філії  ПАТ «Укртелеком». З метою забезпечення безперебійної роботи центральної АТС згідно нормативів мається 16-ти годинний запас палива. Проведений ремонт покрівлі та топкової адміністративної будівлі.

У осінньо-зимовий період 2018-2019 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 10 приміщеннях, свиней в двох приміщеннях, птицю в 8 приміщеннях. Станом на 01.09.2018 року в  усіх приміщеннях проводиться робота по завершенню ремонту, проводиться  побілка та дезинфекція.

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років практично завершується і перебуває на постійному контролі.

Висновок: в цілому основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: З метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років керівникам бюджетних установ району, рекомендувати сільським, селищним головам:

- до 10.10.2018 завершити роботи по заготівлі твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери, а також пільгових категорій громадян.

- до 01.10.2018 провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів

- до 01.10.2018 провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом.

- до 10.10.2018 укласти договори на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів.

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових.

- керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленському А.В., КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських, селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників  підприємств, установ та організацій Недригайлівського району.

Начальник відділу архітектури, будівництва,

житлово-комунального господарства,

та цивільного захисту населення

управління розвитку сільських територій

Недригайлівської районної державної

адміністрації                                                                            М. ДЯДЧЕНКО

Погоджено:

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державноїадміністрації                                                            О. ВАСИЛЬЧЕНКО