«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КНП

«Недригайлівська ЦРЛ»

________Ігор ПОНОМАРЕНКО

«____»_________2020р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки будівель,  споруд, теплових установок  і мереж

Недригайлівської ЦРЛ до експлуатації

в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести регламентні роботи по технічному обслуговуванню дизельної електростанції ЦРЛ Р=16кВт | До 30 серпня 2020р | Таранченко М.О. |
| 2 | Скласти список осіб, що мають право вести оперативні переговори і перемикання з персоналом електропередавальної організації та затвердити його в інспекції Держенергонагляду в Сумській області | До 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. |
| 3 | Теплопостачальною організаціє ТОВ «Екотепло» провести гідравлічне випробування трубопроводу та системи опалення закладу | До 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. Савосько В.І. |
| 4 | Провести ревізію теплових пунктів, насосних агрегатів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, при необхідності провести ремонт та технічне обслуговування. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 5 | Привести в належний технічний стан та перевірити вентиляційні канали. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 6 | Забезпечити проведення промивки та гідравлічних випробувань теплових мереж, внутрішньо-будинкових систем опалення. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 7 | Організувати проведення навчання та атестацію відповідальних осіб за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку та протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом. | до 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. |
| 8 | Укомплектувати робочі місці виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | До 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. |
| 9 | Провести промивку грязевідстійників систем теплопостачання. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 10 | Провести промивку систем опалення палатного корпусу лікарні. | до 30 серпня 2020року | Савосько В.І. |
| 11 | Привести при необхідності в належний стан покрівлі будівель, споруд. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 12 | Організувати перевірку та прочищення водостоків, зливних дренажів. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 13 | Забезпечити перевірку стану вікон і дверей та, при необхідності, їх укріплення (утеплення). | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 14 | Детально проаналізувати проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжити заходів для запобігання їх повторенню. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 15 | Провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання руйнування та належного їх використання. | до 15 липня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 16 | Скласти відповідний акт обстеження про результати огляду будівель та розробити план підготовки до їх експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. |  | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 17 | Забезпечити суворий контроль економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів. | Постійно | Мелешко М.М. Таранченко М.О. |
| 18 | Провести пробне опалення і усунути виявлені недоліки у процесі випробування. | до 01 жовтня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 19 | Перевірити протипожежний стан будівель і споруд, системи пожежно-охоронної сигналізації, усунути недоліки, що створюють загрозу виникнення пожежі. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 20 | Забезпечити наявність укомплектованих протипожежних щитів, вогнегасників у приміщенні. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. Таранченко М.О. |
| 21 | Підготувати овочесховища і погреба та забезпечити заготівлю картоплі і овочів згідно з нормами. | до 30 серпня 2020 року | Савосько В.І. |
| 22 | Вжити заходів щодо погашення у повному обсязі заборгованості з оплати використання у цьому році електричної та теплової енергії та наданих комунальних послуг, а також забезпечення щомісячної оплати | до 30 серпня 2020 року | Махова Л.В. |
| 23 | Призначити осіб, відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію енергетичних об’єктів та посилити контроль за дотриманням вимог безпеки. | до 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. |
| 24 | Організувати проведення навчання та перевірку знань теплоенергетичного персоналу, проведення протиаварійних тренувань. | До 30 серпня 2020 року | Таранченко М.О. |

Інженер-енергетик						Микола ТАРАНЧЕНКО